Dodatečné informace č.2

K veřejné zakázce s názvem Dodávka elektrického konvektomatu 10xGN2/1 s příslušenstvím

Zadavatel:

Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova 60, 796 04 Prostějov , IČ 62860500

I.

Zadavatel vydává tyto dodatečné informace jako odpověď na dotaz zaslaný e-mailem dne 7.10.2016:

Dotaz .č.1

- zda je možné dodat podobnou velikost konvektomatu (pouze o dva vsuvy navíc) s funkcemi, které samozřejmě splňují Vaše požadavky.

Dotaz .č.2

- v technické specifikaci je uveden příkon 25kW/230V. Dle mého názoru 230V nesplňuje žádná značka konvektomatu.

II.

Naše odpověď:

Odpověď č.1

Hodnoceny budou pouze nabídky, které budou splňovat technické parametry, dle zadávací dokumentace.

Odpověď .č.1

Správný příkon požadovaného konvektomatu je 25kW/380V/3N. Omylem byl vepsán příkon z vyhřívané podestavby pod konvektomat. Za pochybení se omlouváme

Vypracovala: Iva Klemešová, vedoucí ŠJ

III.

Dodatečná informace  byla zaslána všem osloveným dodavatelům.

V Prostějově 7.10.2016

Mgr. Roman Pazdera

Ředitel školy